## Slide 1
光学频率梳
原理 · 飞秒激光 · 频率控制 · 光谱展宽 · 光钟比对 精选大纲 — 标注每页素材来源

## Slide 2
报告结构
一、光频梳基本原理 → 光频梳原理和实例介绍.pptx + OFC频率测量.pptx
二、飞秒激光技术 → OFC频率测量.pptx（姜海峰146页完整教程）
三、频率控制技术 → OFC频率测量.pptx + OFC 2025合肥.pptx
四、光谱展宽技术 → OFC频率测量.pptx
五、光钟比对中的频率梳 → OFC 2025合肥.pptx + 自由空间TFT.pptx
六、远程时频传递 → 自由空间TFT.pptx + 百公里TFT.pptx
七、产品化与未来 → 光梳产品.pptx + 中高轨项目.pptx
八、总结

## Slide 3
一、光频梳基本原理

## Slide 4
一、光频梳基本原理 — 素材索引
📄 光频梳原理和实例介绍.pptx
第2页 → 光频梳简述与应用全景
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第2页 → 光学频率梳简述
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第3页 → Autocorrelation 自相关
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第6页 → 光谱测量
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第8页 → 幅度噪声测量

## Slide 5
二、飞秒激光技术

## Slide 6
二、飞秒激光技术 — 素材索引
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第9页 → 相位噪声测量 — 锁模基础
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第14页 → 频率稳定度测量 — Allan方差
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第18页 → 频率控制性能 — 锁相环
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第19页 → 光梳原理及构成
📄 (需补充)
第0页 → Ti:Sapphire / Er:fiber / Yb:fiber 三种激光器对比

## Slide 7
三、频率控制技术

## Slide 8
三、频率控制技术 — 素材索引
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第20页 → 光钟频率测量 — 锁模到光频计
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第25页 → 光梳-光钟拍频 — f_beat检测
📄 (需补充)
第0页 → f-2f自参考干涉法 — Diddams RMP 2010 原理图
📄 (需补充)
第0页 → FPGA数字伺服 — NTSC Wang 2025 最新成果
📄 (需补充)
第0页 → 光学锁定 vs 全自参考 — 四种方案对比

## Slide 9
四、光谱展宽技术

## Slide 10
四、光谱展宽技术 — 素材索引
📄 OFC频率测量.pptx（姜海峰）
第15页 → 频率稳定度测量 — 超连续谱产生
📄 (需补充)
第0页 → PCF/HNLF/片上波导 — 三种展宽方案对比
📄 (需补充)
第0页 → 多分支频率梳 — NMIJ 8分支 / NTSC 5分支
📄 (需补充)
第0页 → 频率扩展 SHG/DFG/SFM/HHG — UV到THz

## Slide 11
五、光钟比对中的频率梳

## Slide 12
五、光钟比对中的频率梳 — 素材索引
📄 OFC 2025合肥.pptx
第5页 → 基于光频梳载波的自由空间时频传递
📄 OFC 2025合肥.pptx
第10页 → 光梳在光钟比对中的角色
📄 (需补充)
第0页 → OFC齿轮箱 — 光频→微波下转换链路
📄 (需补充)
第0页 → BACON 2025 — 三钟网络频率比 ≤3.2×10⁻¹⁸
📄 (需补充)
第0页 → OFD微波生成 — Fortier 2013 MUTC PD

## Slide 13
六、远程时频传递

## Slide 14
六、远程时频传递 — 素材索引
📄 自由空间TFT.pptx
第2页 → 113km LOS 光学设计
📄 自由空间TFT.pptx
第10页 → 时间传递 TDEV — 0.5fs@40s
📄 自由空间TFT.pptx
第14页 → 频率传递 MDEV — <4×10⁻¹⁹@10000s
📄 百公里TFT.pptx
第10页 → 光纤频率传递链路
📄 (需补充)
第0页 → 双梳光谱 (Dual-Comb Spectroscopy) 原理

## Slide 15
七、产品化与未来

## Slide 16
七、产品化与未来 — 素材索引
📄 光梳产品技术水平及应用情况.pptx
第1页 → 技术水平
📄 光梳产品技术水平及应用情况.pptx
第2页 → 产品实况 — 光生微波源
📄 光梳产品技术水平及应用情况.pptx
第3页 → 应用情况
📄 中高轨项目.pptx
第5页 → 卫星共视光钟 — 星载光梳需求
📄 (需补充)
第0页 → 微谐振腔梳 — 芯片级OFC未来

## Slide 17
八、总结

## Slide 18
OFC技术总结
飞秒激光: Ti:Sap→Er/Yb光纤→片上锁模, 脉宽ps→fs, 尺寸实验台→芯片
频率控制: f_CEO自由空间→片上, 稳定度10⁻¹⁵→10⁻²² (7个量级, 25年)
光谱展宽: PCF→HNLF→片上SiN/AlN, 单八度→多八度→连续UV-VIS
光钟比对: 梳稳定度10⁻¹⁹-10⁻²²已全面超越比对需求10⁻¹⁸
远程传递: 光纤920km→1400km, 自由空间113km, TDEV<1fs
核心结论: OFC不再是光钟比对的瓶颈 — 这是25年OFC发展的最大成就

## Slide 19
使用说明
制作完整版OFC PPT的方法：
1. 核心教材：OFC频率测量.pptx（姜海峰, 146页） — 覆盖70%内容
2. 补充OFC原理：光频梳原理和实例介绍.pptx (86页)
3. 补充最新进展：OFC 2025合肥.pptx (31页)
4. 补充时频传递：自由空间TFT.pptx + 百公里TFT.pptx
5. 补充产品化：光梳产品技术水平及应用情况.pptx (4页)
6. 标记"(需补充)"的页需新建 — 建议从arXiv论文PDF提取图表
源PPT完整路径：
/data/交流/2024西安504/基于光梳的频率测量.pptx ← 姜海峰OFC教程
/data/交流/old/光频梳原理和实例介绍 20220316.pptx
/data/交流/基于光频梳2025 8 合肥.pptx
/data/交流/2024西安504/自由空间时间频率传递.pptx
/data/交流/2024西安504/光梳产品技术水平及应用情况.pptx